{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":11,"n_cols":5,"rows_kept":11,"merged":[[0,0,1,5],[2,0,2,5],[10,0,11,5]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["会议中心空调系统备品备件价格清单"]
[]
["四面出风内机"]
["序号","名称","单位","数量","单价"]
[1,"金属波纹软管（不锈钢）","根",1,50]
[2,"内机风轮电机","台",1,1000]
[3,"内机主控板（包含接收器）","块",1,850]
[4,"二通阀","个",1,150]
[5,"管温传感器","根",1,100]
[6,"感温传感器","根",1,100]
["备注：以上价格为含税价。"]