{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["分部分项工程量计算书(1.1.1)"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"分部分项工程量计算书(1.1.1)","index":0,"n_rows":12,"n_cols":6,"rows_kept":12,"merged":[[0,0,0,3],[1,0,1,5],[2,0,3,0],[2,1,3,1],[2,2,3,2],[2,3,3,3],[2,4,3,4],[2,5,3,5],[10,2,10,5],[11,0,11,5]]}
[]
["防水修复工程量清单"]
["序号","项目名称","单位","数量","单价","总价"]
[]
["1","拆除原防水卷材","平方米",229.5]
["2","基层清理","平方米",229.5]
["3","基层处理剂涂刷","平方米",229.5]
[4,"1.5mm聚氨酯防水涂料","平方米",229.5]
[5,"3mmSBS改性沥青防水卷材","平方米",229.5]
[6,"垃圾清运","立方米","约10m3"]
[7,"合    计"]
[" 以上报价为含税价。"]