{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":8,"n_cols":8,"rows_kept":8,"merged":[[0,0,0,7],[6,0,6,5],[7,0,7,7]]}
["三明城发物业有限公司空调设备报价单"]
["序号","产品名称","规格","单位","数量","技术参数","最高控制单价","型号"]
[1,"空调","大1匹","台",1,"空调类型：挂壁式空调；\n质保说明：整机10年包修\n适用面积：10-15㎡\n制冷剂：R32\n电压/频率：220V/50Hz\n功能：电辅加热、睡眠模式、按键调节、上下扫风、内机自动清洁\n制冷功率：730W\n外机最大噪音：50dB(A)\n内机最大噪音：40dB(A)",2930,"格力KFR-35GW/(35530)FNhAk-B3"]
[2,"空调","2匹","台",1,"空调类型：挂壁式空调；\n适用面积：23-34㎡\n质保说明：整机免费包修6年（含压缩机、电机、符合技术规范加长管，电控等所有空调部件），其它按照国家新三包规定办理\n制冷剂：R32\n电压/频率：220V/50Hz\n功能\n电辅加热功率：1050W\n制冷功率：1500W\n内机最大噪音：44dB(A)\n外机最大噪音：53dB(A)\n扫风方式：上下/左右扫风\n循环风量：850m3/h\n制热功率：2140W\n睡眠模式\n按键调节",5350,"美的KFR-50GW/N8MXA3"]
[3,"空调","3匹","台",1,"空调类型：立柜式空调；\n质保说明：整机免费包修6年（含压缩机、电机、符合技术规范加长管，电控等所有空调部件），其它按照国家新三包规定办理\n适用面积：32-48㎡\n制冷剂：R32\n电压/频率：220V/50Hz\n功能：睡眠模式、光感自动调节\n制冷功率：2750W\n制冷量：7290W\n扫风方式\n上下/左右扫风\n内机最大噪音：47dB(A)\n外机最大噪音：56dB(A)\n制热量：9310W\n循环风量：1300m3/h",6560,"美的KFR-72LW/N8MJC3"]
[4,"中央空调风管机风管机（一拖一）","1.5匹","台",1,"操控方式：线控式，遥控器控制，APP操控\n能效等级：一级能效\n变频/定频：变频\n适用户型：一室一厅\n类型：风管机\n冷暖类型：冷暖\n匹数：1.5匹\n功能：智能调节，超薄内机，全直",6330,"美的KFR-35T2W/BP3DN1-LX(1)Ⅱ"]
["合计",{"$nulls":5},{"$f":"G3+G4+G5+G6","v":21170}]
["注：\n1、本比选项目询价人要求的关于本项目主要设备参考品牌（格力、美的、海尔、奥克斯）；\n2、货物的实际数量以买受方实际需求为准，货物价格包括产品制造、运输、装卸、抽样检测费、损耗、售后服务、税收（提供增值税专用发票）。\n\n"]