{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"not_rendered":{"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":9,"n_cols":9,"rows_kept":9,"merged":[[0,0,0,8],[7,0,7,6],[8,0,8,8]]}
["三明城发物业有限公司空调设备报价单"]
["序号","产品名称","规格","型号","单位","数量","技术参数","最高控制价/元","含税单价报价/元"]
[1,"空调","1匹","美的KFR-26GW/BP3DN8Y-PC401(1) ","台",1,"空调类型：挂壁式空调，原机配管、遥控\n质保说明：整机免费包修6年（含压缩机、电机、符合技术规范加长管，电控等所有空调部件），其它按照国家新三包规定办理\n适用面积：11-17㎡\n参数  \n制冷量：2610W（150-1450）                                                                                                                                                             \n制冷功率：550W（70-1450）\n制热量：4400W（150-5930）\n制热功率：1110(70-1990)\n内机(高）：36dB(A)                                                                                                                                                \n循环风量：620m3/h                                                                                                                                                     \n能效比APF：5.27\n功能                                                                                                                                                                能效等级：一级能效\n变频/定频：变频                                                                                                                                                      冷暖类型：冷暖\n智能调节，自清洁 \n制冷剂：R32\n电压/频率：220V/50Hz                                                                                                                                                 ",2900]
[2,"空调","1.5匹","美的KFR-35GW/BP3DN8Y-PC401(1) ","台",1,"空调类型：挂壁式空调，原机配管、遥控\n质保说明：整机免费包修6年（含压缩机、电机、符合技术规范加长管，电控等所有空调部件），其它按照国家新三包规定办理\n适用面积：15-20㎡\n参数  \n制冷量：3510W（150-5000）                                                                                                                                                             \n制冷功率：750W（70-1640）\n制热量：5000W（150-6760）\n制热功率：1330(70-2095)\n内机(高）：37dB(A)                                                                                                                                                \n循环风量：650m3/h                                                                                                                                                     \n能效比APF：5.27\n功能                                                                                                                                                                能效等级：一级能效\n变频/定频：变频                                                                                                                                                      冷暖类型：冷暖\n智能调节，自清洁 \n制冷剂：R32\n电压/频率：220V/50Hz                                                                                                                                                   ",3100]
[3,"空调","2匹","美的KFR-50GW/G2-3","台",1,"空调类型：挂壁式空调，原机配管、遥控\n质保说明：整机免费包修6年（含压缩机、电机、符合技术规范加长管，电控等所有空调部件），其它按照国家新三包规定办理\n适用面积：20-25㎡\n参数  \n制冷量：5020W（500-6200）                                                                                                                                                             \n制热量：6660W（700-8100）\n内机(高）：37dB(A)                                                                                                                                                \n循环风量：850m3/h                                                                                                                                                     \n能效比APF：3.81\n功能                                                                                                                                                                能效等级：三级级能效\n变频/定频：变频                                                                                                                                                      冷暖类型：冷暖\n智能调节，百档送风、自清洁 \n制冷剂：R32\n电压/频率：220V/50Hz    ",4500]
[4,"空调","3匹","美的KFR-72LW/BDN8Y-PA401(3)A","台",1,"空调类型：柜式空调，原机配管、遥控\n质保说明：整机免费包修6年（含压缩机、电机、符合技术规范加长管，电控等所有空调部件），其它按照国家新三包规定办理\n适用面积：25-30㎡\n参数  \n制冷量：7290W（900-8600）                                                                                                                                                             \n制热量：9210W（900-11040） \n内机(高）：44dB(A)                                                                                                                                             \n循环风量：1210m3/h                                                                                                                                                     \n能效比APF：3.51\n功能                                                                                                                                                                能效等级：三级级能效\n变频/定频：变频                                                                                                                                                      冷暖类型：冷暖\n智能调节，一键防直吹、自清洁 \n制冷剂：R32\n电压/频率：220V/50Hz   ",5400]
[5,"空调","5匹","美的RFD-120LW/BSDN8Y-PA401(B3)A","台",1,"空调类型：柜式空调，原机配管、遥控\n质保说明：整机免费包修6年（含压缩机、电机、符合技术规范加长管，电控等所有空调部件），其它按照国家新三包规定办理\n适用面积：35-50㎡\n参数  \n制冷量：12110W（1900-13100）                                                                                                                                                             \n制热量：13810W（1900-15740）                                                                                                                                               \n循环风量：2050m3/h                                                                                                                                                     \n能效比APF：3.09\n功能                                                                                                                                                                能效等级：三级级能效\n变频/定频：变频                                                                                                                                                      冷暖类型：冷暖\n智能调节，一键防直吹、自清洁 \n制冷剂：R32\n电压/频率：220V/50Hz   ",8650]
["合计",{"$nulls":6},{"$f":"SUM(H3:H7)","v":24550}]
["注：\n1、货物的实际数量以买方实际需求为准，含税单价包括：产品制造、运输、装卸、抽样检测费、损耗、售后服务（包括金钢取孔、外机支架、高空费、铜管5米）、税收（提供增值税专用发票）。\n\n\n"]