{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["材料汇总"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"材料汇总","index":0,"n_rows":41,"n_cols":6,"rows_kept":41,"merged":[[0,0,0,5],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,2,5],[38,0,38,3],[39,0,39,3],[40,0,40,3]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["涂料"]
["序号","材料名称","规格","单位","数量","单价"]
[]
[1,"丙烯酸聚氨脂固化剂",null,"kg",{"v":120.608,"d":"121"}]
[2,"丙烯酸聚氨酯底漆",null,"kg",{"v":341.781,"d":"342"}]
[3,"丙烯酸聚氨酯稀释剂",null,"kg",{"v":403.54,"d":"404"}]
[4,"丙烯酸聚氨酯中间漆",null,"kg",{"v":677.569,"d":"678"}]
[5,"彩色地坪底漆",null,"kg",{"v":78.288,"d":"78"}]
[6,"彩色地坪面漆",null,"kg",{"v":137.004,"d":"137"}]
[7,"彩色地坪中涂漆",null,"kg",{"v":587.16,"d":"587"}]
[8,"醇酸清漆",null,"kg",{"v":131.904,"d":"132"}]
[9,"防水腻子粉",null,"kg",{"v":5386.508,"d":"5387"}]
[10,"酚醛防锈漆",null,"kg",{"v":1025.305,"d":"1025"}]
[11,"氟碳金属面漆",null,"kg",{"v":494.635,"d":"495"}]
[12,"氟碳漆用光面腻子粉",null,"kg",{"v":3695.143,"d":"3695"}]
[13,"氟碳漆专用稀释剂",null,"kg",{"v":135.649,"d":"136"}]
[14,"氟碳罩面清漆",null,"kg",{"v":257.837,"d":"258"}]
[15,"氟碳专用固化剂",null,"kg",{"v":44.838,"d":"45"}]
[16,"钢结构超薄型防火涂料",null,"kg",{"v":339.885,"d":"340"}]
[17,"聚氨酯漆",null,"kg",{"v":977.94,"d":"978"}]
[18,"聚合物复合改性沥青防水涂料",null,"kg",{"v":509.547,"d":"510"}]
[19,"内墙用硅藻泥底漆",null,"kg",{"v":204.426,"d":"204"}]
[20,"内墙用硅藻泥面漆",null,"kg",{"v":489.251,"d":"489"}]
[21,"内墙用乳胶漆底漆",null,"kg",{"v":616.346,"d":"616"}]
[22,"内墙用乳胶漆面漆",null,"kg",{"v":1475.094,"d":"1475"}]
[23,"腻子粉",null,"kg",{"v":11631.374,"d":"11631"}]
[24,"热熔标线涂料",null,"kg",{"v":1472.805,"d":"1473"}]
[25,"外墙腻子粉",null,"kg",{"v":926.746,"d":"927"}]
[26,"真石面漆",null,"kg",{"v":148.677,"d":"149"}]
[27,"真石漆",null,"kg",{"v":1982.365,"d":"1982"}]
[28,"氟碳金属面漆",null,"kg",{"v":155.368,"d":"155"}]
[29,"氟碳漆用光面腻子粉",null,"kg",{"v":762.578,"d":"763"}]
[30,"氟碳罩面清漆",null,"kg",{"v":53.661,"d":"54"}]
[31,"聚氨酯防水涂料",null,"kg",{"v":707.81,"d":"708"}]
[32,"聚氨酯漆",null,"kg",{"v":859.777,"d":"860"}]
[33,"彩色地坪釉平面漆","含拉毛","kg",{"v":274.008,"d":"274"}]
[34,"JS防水涂料",null,"kg",{"v":6871.348,"d":"6871"}]
[35,"环氧富锌防锈漆","锌含量60%","L",{"v":21.086,"d":"21"}]
["报价单位：（公章）"]
["报价人及联系方式："]
["日期："]