{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":2,"sheets":["给水管道主材","排水管道主材"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"给水管道主材","index":0,"n_rows":23,"n_cols":6,"rows_kept":23,"merged":[[0,0,0,5]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["给水管道主材"]
["序号","材料名称","规格、型号","单位","数量","单价"]
[1,"给水用PE管","Dn125","米",{"v":2.59,"d":"2.6"}]
[2,"给水用PE管","De80","米",{"v":71.04,"d":"71.0"}]
[3,"给水用PE管","De63","米",{"v":200.47,"d":"200.5"}]
[4,"给水用PE管","De50","米",{"v":289.33,"d":"289.3"}]
[5,"给水用PE管","De40","米",{"v":490.69,"d":"490.7"}]
[6,"给水用PE管","De32","米",{"v":502.55,"d":"502.6"}]
[7,"给水用PE管","Dn80","米",{"v":304.43,"d":"304.4"}]
[8,"给水用PE管","Dn65","米",229.9]
[9,"给水用PE管","Dn50","米",845.1]
[10,"给水用PE管","Dn40","米",200.2]
[11,"给水用PE管","Dn32","米",455.5]
[12,"给水用PE管","Dn25","米",1157.1]
[13,"给水用PE管","Dn200","米",8.4]
[14,"给水用PE管","Dn100","米",{"v":1129.85,"d":"1129.9"}]
[15,"给水用PE管","Dn20","米",3.5]
[16,"给水用PE管","Dn15","米",15.6]
[]
["合计"]
["报价单位：（公章）"]
["报价人及联系方式："]
["日期："]

{"sheet":"排水管道主材","index":1,"n_rows":52,"n_cols":6,"rows_kept":52,"merged":[[0,0,0,5]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["排水管道主材"]
["序号","材料名称","规格、型号","单位","数量","单价"]
[1,"加筋双壁波纹管排水管","De150","米",{"v":419.294,"d":"419.3"}]
[2,"加筋双壁波纹管排水管","De200","米",{"v":1625.7510000000002,"d":"1625.8"}]
[3,"加筋双壁波纹管排水管","De300","米",{"v":1855.783,"d":"1855.8"}]
[4,"加筋双壁波纹管排水管","De400","米",{"v":155.045,"d":"155.0"}]
[5,"加筋双壁波纹管排水管","De500","米",{"v":6.26,"d":"6.3"}]
[6,"加筋双壁波纹管排水管","De600","米",{"v":88.683,"d":"88.7"}]
[7,"加筋双壁波纹管排水管","De50","米",2.4]
[8,"铸铁排水管","DN100","米",{"v":1212.8899999999999,"d":"1212.9"}]
[9,"UPVC排水管","De160","米",{"v":15.66,"d":"15.7"}]
[10,"UPVC排水管","De110","米",{"v":6.91,"d":"6.9"}]
[11,"UPVC排水管","De50","米",{"v":13.080000000000002,"d":"13.1"}]
[12,"不锈钢地漏","DN150","个",{"v":31,"d":"31.00"}]
[13,"不锈钢地漏","DN50","个",8]
[14,"加筋双壁波纹管排水管","De110","米",{"v":30,"d":"30.0"}]
[15,"加筋双壁波纹管排水管","De300","米",{"v":4900,"d":"4900.0"}]
[16,"加筋双壁波纹管排水管","De400","米",320.8]
[17,"加筋双壁波纹管排水管","De500","米",337.8]
[18,"加筋双壁波纹管排水管","De600","米",74.2]
[19,"加筋双壁波纹管排水管","De50","米",88.4]
[20,"铸铁排水管","DN100","米",602.6]
[21,"PVC-U排水管","De110","米",{"v":101,"d":"101.0"}]
[22,"PVC-U排水管","De50","米",92.9]
[23,"地漏","DN150","个",4]
[24,"地漏","DN100","个",6]
[25,"地漏","DN50","个",21]
[26,"塑料检查井","DN600","套",4]
[27,"塑料检查井","DN500","套",11]
[28,"塑料检查井","DN400","套",12]
[29,"塑料检查井","DN315 深2.8m","套",1]
[30,"塑料检查井","DN315 深1m","套",160]
[31,"塑料检查井","DN315 深0.8m","套",113]
[32,"塑料检查井","DN100","套",3]
[33,"加筋双壁波纹管排水管","De250","m",972.5]
[34,"承插铸铁排水管","DN150","m",119.6]
[35,"承插铸铁排水管","DN100","m",505.9]
[36,"承插铸铁排水管","DN75","m",46.9]
[37,"PVC-U排水管","De160","m",11.6]
[38,"PVC-U排水管","De75","m",96.2]
[39,"塑料雨水排水管","De75","m",11.7]
[40,"侧墙地漏","DN150","个",2]
[41,"侧墙地漏","DN100","个",3]
[42,"铸铁网框地漏","DN100","个",2]
[43,"地漏","DN75","个",7]
[44,"地漏","DN50","个",4]
[45,"塑料检查井","DN315","个",200]
[46,"87型雨水斗","Dn75","个",2]
["合计"]
["报价单位：（公章）"]
["报价人及联系方式："]
["日期："]